南通市通州区残联辅具租赁智慧共享点

建设项目询价公告

为进一步满足残障人士对辅具租用方面的需求，结合我区实际，现计划在主城区两处地点（1、金沙街道便民服务中心；2、金沙街道虹西社区）开展辅具租赁智慧共享点建设安装工作，诚邀合格供应商前来参与本次询价。

一、项目基本情况

1.项目名称：南通市通州区残联辅具租赁智慧共享点建设项目

2.预算金额：本项目最高限价为4万元（人民币）

3.采购方式：公开询价

4.期限要求：合同签订后，7天内供货商安装、调试完成。

5.质量要求：符合采购人验收要求，具体详见项目需求。

二、供应商必须具备的基本条件

1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.响应文件递交截止时间当月，“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目不接受联合体报价，供应商须以独立供应商身份参与本项目。

4.供应商须报价不得超过需求部门预算金额，否则视为无效报价，按废标处理。

三、报价响应文件要求：

（一）询价文件获取方式：南通市通州区残联官网自行免费下载

(网址：http://cl.tongzhou.gov.cn/cl/)

（二）递交报价截止时间：2024年11月25日下午5:30前，未密封或逾期送达的响应文件恕不接受

（三）响应文件邮寄或送达地点：南通市通州区残疾人联合会404室

（四）报价响应文件应包括的内容及要求：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件（提供复印件）；

2、报价单位的法定代表人身份证明书；法定代表人授权委托书（法定代表人参与投标的，不需提供）；

3、供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的证明文件（信用中国、中国政府采购网查询截图）；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

以上材料均需加盖公章，报价人需确保提交的证明资料真实有效，对报价人提供虚假材料的，其报价作废标处理。

四、评审标准及联系人：

1.评审标准：根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。中标结果确定后，采购人将在“南通市通州区残联官网”发布中标公告，公示期限为1个工作日，公示结束后，采购人将向中标供应商发出中标通知书，双方签订项目合同。

2.联系方式：

采购人名称：南通市通州区残疾人联合会

联系地址：通州区银河路599号区残联404康复部

联系人：顾拥军

联系方式：0513-86121396

- 公告发布媒体：

通州区残疾人联合会网站(网址：http://cl.tongzhou.gov.cn/cl/)

六、开标时间和地点

1、开标时间：2024年11月26日上午10：00。

2、开标地点：南通市通州区银河路599号4楼会议室。

七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

八、采购需求

主城区两处地点开展辅具租赁智慧共享点建设（按照采购人要求在指定地点完成安装、调试）：

地址1：金沙街道便民服务中心；

地址2：金沙街道虹西社区

两处地点各设置6台共享设备桩，分别配置4辆轮椅，1台助行器，1副腋拐。

采购需求

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 共享设备桩 | 1．管理机桩体尺寸，以高度不高于78 cm，宽度不超过46 cm，宽度适中便于节省空间。 2.辅具收纳管理方式：归位嵌入式。一桩一辅具，轮椅合拢收纳，一桩位一辆轮椅，整齐美观。 3.免打孔、打胶安装，不破坏地面墙面，一台设备一个独立的二维码，直观、简化操作。 4.集成4G通讯模组、低功耗专用锁电机、机械锁、高聚能电池、4G卡； 5.支持超长待机，无需布网管 、 无需布中继器 、支持电源(或电池)； 6.支持五大解锁方式：后台远程解锁，管理员解锁，扫码解锁，应急钥匙解锁；支持远程控制；上锁自动结算。 7.车桩链接方式：连接片组合式，可以实现任意数量组合 8.辅具上搭配智能锁，智能锁采用软连接，以便适应不同高度辅具归还。 | 12台 |
| 2 | 轮椅 | 产品符合《手动轮椅车》现行国家标准。 1.铝合金车架，须采用优质漆喷塑。 2.折叠后宽度不超过24cm。 3.坐背垫材质为30D的海绵和600D的防阻燃牛津布。 4.驻车装置制动后不高于座面。 5.轮椅采用免充气轮胎。 6.带安全带。 7.承重≥100kg。 | 8辆 |
| 3 | 助行器 | 材质为铝合金，底部防滑橡胶，可升降调节。 | 2台 |
| 4 | 不锈钢腋拐 | 材质为不锈钢材质，底部防滑橡胶垫，高度九档升降调节使用。 | 2副 |
| 5 | 维保及运营管理 | 五年运维服务费包括两个部分： 1.硬件部分：归位桩、辅具、智能锁等硬件维修维护（其中轮椅和辅具配件质保3年，其余硬件质保5年)； 2.软件部分：共享辅具小程序、前端数据面板、共享辅具后台管理软件系统维护、软件系统服务器维护，确保软件系统安全稳定运行。 | 5年 |
| 6 | 管理系统软件 | 1．通讯方式：高速4G通讯模块，4G联网DTU数据GPRS通讯模块，实现信号远传和控制。 2．计费模块：智能RFID感应模式:归还轮椅无需二次扫码，押金10秒内立即自动原路返回 3．使用方法：微信和支付宝均可扫描开锁码，无需下载任何APP和关注小程序，无黏连操作。 | 5年 |

通过智能化程序，由租借人通过手机扫码进行租借，租借结束后，由租借人将辅具放归原处。辅具免费租赁时长可设定，超过时长的将根据辅具类别和收费标准自动收取租借费用。

九、询价响应文件格式

（封面 ）

询价响应文件

项目名称：南通市通州区残联辅具租赁智慧共享点建设项目

采购人名称：南通市通州区残疾人联合会

投标人名称：

日期：

1、法定代表人身份证明书

供应商：

单位性质：

地址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓名：         性别：

年龄：         职务：

系（投标供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：（盖单位章）

年   月    日

附：法定代表人身份证扫描件正反两面

2、法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：__________________

代理人联系方式：

单位名称：_________________________

地址：______________________________

授权单位盖章：___________________________

法定代表人签字：_________________________

日期：      年    月     日

附：提供被委托授权人的身份证扫描件正反两面

3、履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

南通市通州区残疾人联合会：

我单位（供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的(项目名称），我单位(在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

承诺人：（公章）

日期：       年     月      日

4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录

和失信记录的书面声明

声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

## 5、投标函

致：（采购人）

依据贵单位 南通市通州区残联辅具租赁智慧共享点建设项目 项目公开询价的采购文件，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的报价，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我单位经考察现场和研究招标文件后，我方愿意以人民币总价（大写）元   （小写）元的价格承担本项目内所有内容。

2、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

3、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、一旦我方中标,我方将根据招标文件的要求和投标响应文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成任务，交付采购人合格成果。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

年     月     日

6、报价表

| 项目名称 | 南通市通州区残联辅具租赁智慧共享点建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人 | （章） |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 报价大写 |  | 报价小写 |  |

年  月   日

说明：1.上述报价包括完成该项目所有内容所需全部费用。2.报价不得高于项目预算（4万元）。

| 序号 | 名称 | 单位数量 | 单价(元) | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 共享设备桩 | 12台 |  |  |
| 2 | 轮椅 | 8辆 |  |  |
| 3 | 助行器 | 2台 |  |  |
| 4 | 不锈钢腋拐 | 2副 |  |  |
| 5 | 维保及运营管理 | 5年 |  |  |
| 6 | 管理系统软件 | 5年 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

7、报价清单